# 项目说明

- 采购项目：聊城市妇幼保健院计量设备检测采购项目​

- 二、项目预算：5.5万元​

- 三、供应商资格要求（需提供证明材料）：

1、营业执照；

2、良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有足够的流动资金来承担项目服务的实施，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结状况；

3、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法、违规记录。

四、项目要求

- 1.有合理的项目人员配备。

- 2.检测和校准能力应覆盖需检测设备。(提供相关证明材料)。

- 3.计量检测所使用设备应均在检定校准有效期内，满足检测需要（提供相关证明）。

4.按规定出具检测报告。(检测清单如下表)

5、本项目不接受联合体报价。

| 设备名称 | 设备数量（台） | 检测频率/年 |
| --- | --- | --- |
| 医用螺旋CT（64排） | 1 | 1 |
| 医用螺旋CT（16排） | 1 | 1 |
| DR | 1 | 1 |
| 数字胃肠 | 1 | 1 |
| 乳腺机 | 1 | 1 |
| 口腔CT | 1 | 1 |
| 离心机 | 33 | 1 |
| 生物显微镜 | 14 | 1 |
| 血气分析仪 | 3 | 1 |
| 脉搏血氧仪 | 29 | 1 |
| 电动吸引器 | 16 | 1 |
| 真空表 | 72 | 1 |
| 氧气吸入器 | 210 | 1 |
| 供氧/吸引终端 | 180 | 1 |
| 高频电刀 | 6 | 1 |
| 酸度计 | 1 | 1 |
| 无创呼吸机 | 5 | 1 |
| 呼吸机 | 13 | 1 |
| 麻醉呼吸机 | 6 | 1 |
| 转运呼吸机 | 3 | 1 |
| 试剂卡孵育器 | 3 | 1 |
| 金属浴 | 3 | 1 |
| 温箱类 | 78 | 1 |
| 水浴锅 | 5 | 1 |
| 心脏除颤器 | 8 | 1 |
| 灭菌器 | 2 | 1 |
| 纯水机 | 4 | 1 |
| 洁净工作台 | 6 | 1 |
| 生物安全柜 | 8 | 1 |
| 注射泵 | 85 | 1 |
| 输液泵 | 54 | 1 |
| 营养泵 | 6 | 1 |
| 温湿度计 | 30 | 1 |
| 移液器 | 60 | 1 |
| 水平梅毒旋转仪（摇床） | 1 |  |
| 振荡器 | 5 | 1 |
| 恒温混匀仪 | 1 | 1 |
| 尿液分析仪 | 1 | 1 |
| 全自动血液分析仪 | 3 | 1 |
| 全自动生化分析仪 | 1 | 1 |
| 全自动尿有形成份分析仪 | 1 | 1 |
| 糖化血红蛋白分析仪 | 1 | 1 |
| 特定蛋白分析仪 | 1 | 1 |
| 全自动凝血分析仪 | 2 | 1 |
| 化学发光免疫分析仪 | 3 | 1 |
| PCR分析仪仪 | 9 | 1 |
| 核酸提取仪 | 4 | 1 |
| 身高体重秤 | 24 | 1 |
| 度盘秤 | 2 | 1 |
| 电子天平 | 3 | 1 |
| 核磁共振 | 1 | 1 |
| 胎儿监护仪 | 28 | 1 |
| 超声多普勒胎心监测仪 | 16 | 1 |
| 婴儿培养箱 | 11 | 1 |
| 婴儿辐射保暖台 | 30 | 1 |
| 医用超声源 | 17 | 1 |

完成时限：合同签订后，五日内完成检测。

服务期：一年。

五、付款方式：确定设备全部检测结束后，一次性付清。

六、响应文件编写要求

（一）响应文件的组成

供应商应按要求编制响应文件，提交包括证明其有资格进行报价和有能力履行合同的文件，内容如下：

1、资格、资质证明文件：

1.1在响应文件中提供如下资格证明文件：

1、营业执照复印件加盖公章；

2、如授权代表参加报价，须提供法定代表人（负责人）身份证复印件（加盖公章）、法定代表人（负责人）授权委托书原件及授权代表的身份证复印件（加盖公章）；如法定代表人（负责人）参加报价，可只提供法定代表人（负责人）身份证明原件及身份证复印件（加盖公章）(见附件)；

3、项目说明中其他需提供的资质证明材料。

注：资格证明文件中要求的证件，供应商需提供原件扫描件以保证所有文字、图案、印章等信息清晰展示，并确保其在有效期内、内容真实准确，否则将被视为资格审查不合格，不再进入下一步评审。

2、报价部分：报价表

3、技术部分

（1）详细技术资料。如品牌、型号（规格）、技术指标说明、制造商（原产地）等；

（2）产品的质量保证措施。

（3）售后服务条款：

①成交后必须提供成交项目齐全的技术资料（包括产品说明书、相应的质检手续证明文件）；

②售后服务保证；

③货物质保期限（质保期应不低于国家现行规定）；

- 供应商认为需要加以说明的其他内容。

- 4、供应商承诺书、供应商责任声明（见附件）

（二）响应文件的格式要求

1、响应文件一律用A4纸打印胶装，一式四份，正本一份，副本三份，在每份响应文件上要注明正本或副本，如果正本与副本不符，则以正本为准。

2、响应文件须包含详细目录，按章节标注页码，并与文件内容一致。未提供目录或目录与内容不符的，可能导致无效响应。

附件

投标人承诺书

聊城市妇幼保健院：

我方作为                     项目（项目编号：                   ）的投标供应商对以下事项作出郑重承诺：

一、无重大违法违规行为记录承诺

我方承诺：自参加本项目招标活动近3年来，无国家、地方人民政府及行业主管部门公告的供应商不良行为记录。无其他违法犯罪行为记录。

二、无不良行为承诺

我方承诺：

（一）未提供虚假材料谋取中标（成交）。未通过不正当手段诋毁、排挤其他供应商。未与采购人、其他供应商或者招标代理机构恶意串通。未以他人名义投标、提供虚假材料或者以其他方式弄虚作假。未向采购人（招标代理机构）行贿或者提供其他不正当利益，未向有关部门提供虚假情况等。如我单位存在上述违规情形，同意由采购人采取以下惩戒措施：1.认定中标（成交）结果无效。2.给采购人造成直接经济损失的，赔偿经济损失。3.采购人上报有关部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加采购活动。4.依据相关法律法规给予相应的处罚。

（二）评审过程中及成交公示期间，如我单位有围标、串通投标等违法、违规行为被查实的，采购人有权取消我公司的中标（成交）资格。并接受第（一）条规定的惩罚。

三、无行贿行为承诺

我方承诺：我方参加本项目采购活动近3年来，无行贿行为记录。

四、廉洁承诺

我方承诺：将严格遵守招标投标有关法律、法规、规定，廉洁自律，不向采购人行贿和不正当交往，包括但不限于赠送礼品、礼金、有价证券、贵重物品、好处费、感谢费及其他不正当利益，不在我方报销任何应由采购人单位或其工作人员个人承担的费用。如存在行贿行为，自愿无条件放弃中标（成交）资格。

五、保密承诺

我方承诺：对于我方在投标工作期间获得和知晓的采购人商业秘密及属于第三方但采购人负有保密义务的信息，我方均应保守秘密。商业秘密包括：技术秘密和经营秘密。未经采购人书面许可，我方不得将所知的采购人商业秘密以任何方式提供给任何第三方，也不得擅自披露这些信息。我方对接触并知悉上述机密信息的员工，承诺保密期限为长期。如我方中标（成交），我方还将完全履行采购文件合同主要条款中的保密条款。

六、合同签订承诺

我方承诺：如我方中标（成交），1.按中标（成交）通知书要求与采购人及时签订合同。2.中标（成交）后不放弃中标（成交），除出现不可抗力的原因。3.在签订合同时不向采购人提出附加条件。4.按照采购文件要求提交履约保证金（如有）。5.上述承诺真实有效，否则自愿无条件放弃中标（成交），完全承担相应的经济与法律责任，纳入相关不良行为记录名单并按规定期限不再参加相关采购活动。

七、合同履行承诺

我方承诺：1.合同签订后，将严格执行符合国家规定的增值税税率，如国家税率发生调整，按调整后的税率执行。2.合同签订后，将严格按照中标（成交）价格及其他合同条款严格履行合同。3.不向他人转让中标（成交）项目，不将中标（成交）项目肢解后分别向他人转让（工程类项目除外）。4.如发生实质性违约且未及时采取合理补救措施，同意按照合同约定给补偿，同意纳入相关不良行为记录名单并按规定期限不再参加相关采购活动。

八、配合调查检查承诺

我方承诺：在相关案件查办时，有配合提供证据、作证的义务，如果发生拒不配合监委调查工作的情形，采购人有权采取警示约谈、终止或解除合同等多种处理措施。

本承诺书自签字且盖章之日起生效。

供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人(签字)：

年    月    日

备注：此承诺函不得做任何修改，不提供视为无效投标。

附件：

投标人责任声明

致聊城市妇幼保健院：

我方声明在（项目名称：）	（项目编号：）采购活动中，声明如下：

1、我方与聊城市妇幼保健院及相关人员无利害关系，满足《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三十四条规定：“（1）与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。（2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反的两款规定的，相关投标均无效。”

2、我方满足《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条规定：“有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装”不存在串通投标行为。

3、我方本次招投标项目不存在相互串通报价；使用伪造、变造的许可证件；借用他人公司资质不正当促成中标，提供虚假的财务状况或者业绩；提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；提供虚假的信用状况等其他弄虚作假的行为。

特此声明！

如若违反上述声明，经有关部门审查出以上行为，我方自愿接受有关部门依照相关法律法规及规章制度作出的处理并承担由此给相关单位造成的一切损失及法律责任。

声明人： （供应商名称）

法定代表人或委托代理人： （签字或盖章）

日 期：

附件：

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：            年       月       日

经营期限：

姓名：            性别：             年龄：            身份证号码：

职务：                系                  （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证双面印复印件

供应商：                （盖单位公章）

年    月    日

附件：

法定代表人授权委托书

我          （法定代表人名称）系                        （供应商全称）的法定代表人，现授权委托我公司             （被授权人名称和职务）为授权代表，全权处理          （采购人名称）          项目（项目名称）竞争性谈判活动的一切事宜，项目编号为：                  。该同志代表我单位全权处理本次竞争性谈判活动中的一切事宜，由该同志签字的一切文件(包括不限于：开标评标所需认可资料、报价、澄清、承诺、投标文件、成交合同和实施过程相关处理有关文件等)，我公司均认可。

代理人无转委托权，特此委托。

法定代表人签字或盖章：

供应商全称(公章)：

授权委托日期：

授权代表身份证复印件

注明：如法定代表人参加可不提供以上证明资料。

附件

报价一览表

| 序号 | 投 标 报 价 项 目 明 细 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目内容： |  |
| 2 | 初始报价 （元） | 大写： 小写： |
| 3 | 付款方式： （如满足竞争性谈判文件要求的付款方式，填写满足） |  |
| 4 | 交货期： |  |
| 5 | 质保期： |  |

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字：